Регуляторы давления
	Рабочее давление	Q,
м3/час	Цена			Р мах, МПа	Q,
м3/час	Цена	
	Вход,
МПа	Выход, КПа					Вход,
МПа	Выход, КПа			
РДГД-20м	0,6	1,2-3,5	100	10 100,00		РДНК-50п   	0,6	3,5-5	800	12 036,00	
РДСК-50м	1,2	10-100	1000	12 000,00		РДНК-50	0,6	2-3,5	800	12 036,00	
РДСК-50БМ	1,2	270-300	1200	12 000,00		РДБК-1п-50/35	1,2	30-600	4000	15 000,00	
РДНК-400   	0,6	2-5	300	7 100,00		РДБК-1-50/35	1,2	1-60	4000	16 000,00	
РДНК-400м	0,6	2-5	500	7 100,00		РДБК-1-50/25	1,2	1-50	2000	18 000,00	
РДНК-1000	0,6	2-5	900	7 100,00		РДБК-1п-50/25	1,2	30-600	2000	18 000,00	
 РДНК-У	0,6	2-5	1000	7 100,00		РДБК-1-100	1,2	1-60	18000	24 000,00	
РДГ-25в 
РДГ-25н	1,2	60-600;
1-60	1800
2210	30 379,00		РДБК-1п-100	1,2	30-600	18000	22 000,00	
РДГ-50в	1,2	60-600	7100	 22 000,00		РДНК-32	1,2	2	100-150	10 738,00	
РДГ-50н	1,2	0,15-60	7100	 23 000,00		РДГБ-50Н/35	1,2	1-60	4000	40 000,00	
РДГ-80в 	1,2	60-600	14600	27 000,00		РДГБ-50В/35	1,2	30-600	4000	39 000,00	
РДГ-80н	1,2	0,15-60	14600	28 000,00		РДБК-200 н(в)	1,2	0,5-17	9560 при 0,1 МПа	50 000,00	
РДГ-150в 	1,2	60-600	32000	66 000,00							
РДГ-150н	1,2	0,15-60	32000	68 000,00		РДУК2-200 н(в)	1,2		9560 при 0,1 МПа	48 000,00	
Клапаны предохранительные сбросные
	Пределы регулирования, кПа	Цена			Пределы регулирования, кПа	Цена	
ПСК-50Н/5 	  2- 5	3 500,00		КПС-С	10- 400	930,00	
ПСК-50С/20	   5 - 20	3 500,00		КПС-Н	1,9 - 5,5	930,00	
ПСК-50С/50	20 -50	3 500,00		ПСК-25-Н	1-75	3 600,00	
ПСК-50В/700	300 - 700	3 500,00		ПСК-25-В	60-750	3 600,00	
Клапаны предохранительные запорные
	
Ду	Р вх
МПа	Предел настройки,        кПа	
Цена			
Ду
	Р вх
МПа	Предел настройки, кПа	
Цена	
			   ниж.
предел	верх.
предел						ниж. предел	верх.
предел		
ПКН-50	50	1,2	0,3-3	2-60	12500,00		КПЗ-100С	100	1,2	20-120	60-320	18 000,00	
ПКВ-50	50	1,2	3-30	30-600	12500,00		КПЗ-100Н	100	1,2	0,3-3	2-60	18 000,00	
ПКК-40М	40	0,6	1,5	5	7 200,00		ПКН-100	100	1,2	0,3-3	2-60	14 100,00	
КПЗ-50Н	50	1,2	0,3-3	2-60	14 000,00		ПКВ-100	100	1,2	3-30	30-600	14 100,00	
КПЗ-50С	50	1,2	20-120	60-320	14 000,00		ПКН-200	200	1,2	0,3-3	2-60	30 000,00	
КПЗ-50В	50	1,2	3-30	30-600	14 000,00		ПКВ-200	200	1,2	3-30	30-600	30 000,00	
КПЗ100В	100	1,2	3-30	30-600	18 000,00							
Клапаны электромагнитные 
		Р раб, МПа	Ду	Цена			Р раб, МПа	Ду	Цена	
КПЭГ-50	1,2	50	14 000,00		КЗГЭМ-У Ду-65 	0,0001-0,3	65	6 490,00	
ПКН(В)-50 с   эл. магн.	1,2	50	14 016,00		КЗГЭМ-У Ду-80 	0,0001-0,3	80	14 927,00	
ПКН(В)-100 с эл. магн.	1,2	100	15 612,00		КЗГЭМ-У Ду-100 	0,0001-0,3	100	14 927,00	
КПЭГ-100	1,2	100	18 000,00		КЗГЭМ-У Ду-150	0,0001-0,3	150	35 046,00	
ПКН(В)-200 с эл. магн.	1,2	200	34 000,00						
КЗГЭМ-У Ду-32 	0,0001-0,3	32	3 304,00		КЗГЭМ-У Ду-15	0,0001-0,3	15	1 239,00	
КЗГЭМ-У Ду-40 	0,0001-0,3	40	3 304,00		КЗГЭМ-У Ду-20	0,0001-0,3	20	1 298,00	
КЗГЭМ-У Ду-50 	0,0001-0,3	50	3 953,00		КЗГЭМ-У Ду-25	0,0001-0,3	25	1 357,00	
Шкафные узлы учёта расхода газа	
Наименование	Прим. счётчики	Ду	Цена		Наименование	Прим. счётчики	Ду	Цена	

ШУУРГ-1	СГ-16-100	50	110 000,00		

ШУУРГ-2	СГ-ЭК-100	50	194 000,00	
	СГ-16-250	80	126 000,00			СГ-ЭК-250	80	210 000,00	
	СГ-16-400	100	139 000,00			СГ-ЭК-400	100	221 000,00	
	СГ-16-800	150	153 000,00			СГ-ЭК-800	150	267 000,00	
	СГ-16-1000	150	166 000,00			СГ-ЭК-1000	150	276 000,00	
	СГ-16-1600	200	231 000,00			СГ-ЭК-1600	200	330 000,00	
	СГ-16-2500	200	297 000,00			СГ-ЭК-2500	200	410 000,00	
С одной линией редуцирования и байпасом
	Р вх, МПа	Р вых, кПа	Q, м3/ч	Масса, кг	Цена	
ГСГО - 00 – 13  без обогрева	1,2	250-600	4000	450	73 750,00	
ГРПШН-А-01(А-01п) без обогрева	1,2	2-3,5	800	260	46 138,00	
ГРПШ - 32/3К	1,2	2-25	64	22	26 196,00	
ГРПШ - 32/6К	0,6	2-25	105	22	26 196,00	
ГРПШ - 32/10К	0,3	2-25	100	22	26 196,00	
ГРПШ - 10МС	0,6	1,5-2	80	15	7 526,00	
ГРПШ - 400	0,6	2-5	240	90	33 858,00	
ГРПШ - 400 - 01	0,6	2-5	480	90	33 858,00	
ГРПШ - 07 - У1	0,6	2-5	720	90	33 858,00	
ГРПШ - 01 - У1	1,2	2-5	800	90	33 858,00	
ГРПШ-03 БМ-1У1	1,2	270-300	960	90	35 860,00	
ГРПШ-03М -1У1	1,2	30-100	800	90	35 860,00	
ГРПШ-13-1НУ1	1,2	1,5-60	5680	250	75 240,00	
ГРПШ-13-1ВУ1	1,2	60-600	5 680	250	74 470,00	
ГРПШ-15-1НУ1	1,2	1,5-60	11680	350	109 670,00	
ГРПШ-15-1ВУ1	1,2	60-600	11680	350	109 670,00	
ГРПШ-16-1НУ1	1,2	1,5-60	25600		219 400,00	
ГРПШ-16-1ВУ1	1,2	60-600	25600		219 400,00	
ГРПШ-1-1Н               (с РДГД-20М)	0,6	2-2,5	70	30	25 500,00	
ГРПН-300                  (с РДУ-32)	1,2	1,2-3,5	250		46 932,00	
ГРПШ-2а-01      (с РДНК-50/1000)	0,6	2-5	900		39 500,00	
ГРП-1                (с РДБК-1-25н/в)	1,2	1-600	2000		79 000,00	
ГРП-2                (с РДБК-1-50 н/в)	1,2	1-600	4000		79 000,00	
ГРП-3                (с РДБК1-100 н (в))	1,2	1-600	18 000		189 000,00	
ГСГО-/25 -00 (-13)	1,2	1-600	5200		75 284,00	
Обогреватель ГСГО, ГРПШН- «ОГ»	9 676,00	
С основной и резервной линиями редуцирования	
ГСГО - 100	1,2	1-600	18000	800	233 640,00	
ГСГО – 100/1 	1,2	1-600	18000	800	174 994,00	
ГСГО – МВ/25 	1,2	1-600	2100	800	102 424,00	
ГСГО - МВ	1,2	1-600	5600	800	99 356,00	
ГСГО – НВ,НН,НС,СС,СВ,ВВ.	1,2	1-4	5000	800	118 118,00	
ГРПШН-А-02 	1,2	3,5-5	900	400	65 372,00	
ГРПШ - 04 - 2У1	0,6	2-5	240	150	49 720,00	
ГРПШ - 05 - 2У1	0,6	2-5	480	150	49 720,00	
ГРПШ - 07 - 2У1	0,6	2-5	720	150	49 720,00	
ГРПШ - 02 - 2У1	1,2	2-5	800	150	49 720,00	
ГРПШ – 03БМ - 2У1	1,2	270-300	960	150	54 120,00	
ГРПШ - 03М - 2У1	1,2	10-40-100	800	150	52 580,00	
ГРПШ - 13-2НУ1	1,2	1,5-60	5 680	250	110 660,00	
ГРПШ - 13-2ВУ1	1,2	60-600	5 680	250	110 660,00	
ГРПШ - 15-2НУ1	1,2	1,5-60	11680	550	150 700,00	
ГРПШ - 15-2ВУ1	1,2	60-600	11680	550	150 700,00	
ГРПШ - 16-2НУ1	1,2	1,5-60	25 600	1000	368 500,00	
ГРПШ - 16-2НУ1	1,2	60-600	25 600	1000	368 500,00	
Газорегуляторные пункты с двумя линиями редуцирования
	Регуляторы	Р вх, МПа	Р вых, кПа	Q м3/ч	Масса, кг	Цена	
	РДНК+/РДСК				150	74 900,00	
ГРПШ – 03 - 04- 2У1	РДСК+РДСК				150	74 900,00	
	РДНК+РДНК				150	74 900,00	
ГРПШ – 13 - 2НВУ1	РДГ-50Н/РДГ-50В	1,2	1,5-60/60-600	5680/5680	150	122 100,00	
ГРПШ – 15 - 2НВУ1	РДГ-80Н/РДГ-80В	1,2	1,5-60/60-600	11680/11680	250	150 810,00	

Контактное лицо: Литвиненко Павел Алексеевич

Газорегуляторные пункты с двумя линиями редуцирования и разными выходами 
на высокое и низкое давление	
ГРПШ – 03М - 07 - 2ПУ1	РДСК-50М/РДНК-1000	0,6/0,1	30-100/2-5	170/130	150	58 614,00	
ГРПШ – 03БМ - 07 - 2ПУ1	РДСК-50БМ/РДНК-1000	0,6/0,3	300/2-5	400/300	150	58 614,00	
ГРПШ – 03М - 04 - 2ПУ1	РДСК-50М/РДНК-400	0,6/0,3	300/2-5	580/120	150	58 614,00	
ГРПШ – 03БМ-04 - 2ПУ1	РДСК-50БМ/РДНК-400	0,6/0,3	300/2-5	580/120	150	58 614,00	
ГРПШ – 03М-04М- 2ПУ1	РДСК-50М/РДНК-400М	0,6/0,1	30-100/2-5	200/100	150	58 614,00	
ГРПШ – 03БМ-01-2ПУ1	РДСК-50БМ/РДНК-У	0,6/0,3	300/2-5	750/230	150	58 614,00	
ГРПШ – 03БМ-04М-2ПУ1	РДСК-50М/РДНК-400М	0,6/0,3	300/2-5	750/250	150	58 614,00	
ГРПШ – 13-2НВ-ПУ1	РДГ-50В/РДГ-50Н	1,2/0,6	60-600/1,5-60	3000/3000	250	139 635,00	
ГРПШ – 15-2НВ-ПУ1	РДГ-80В/РДГ-80Н	1,2/0,6	60-600/1,5-60	6000/6000	550	169 595,00	
Пункты учета расхода газа на базе счетчиков СГ с обогревом	
	Q= при  1,2МПа, м3/час	Масса,  кг	Цена	
ПУРГ-16;25;40 (с RVG-16;25;40) 	1300	365	162 604,00	
ПУРГ – 04М/2	10400	1000	346 212,00	
ПУРГ - 100(250,400) 	1400/2600/5200	385	127 558,00	
ПУРГ - 800 	10 400	1000	184 198,00	
ПУРГ - 1000 	13000	1000	207 562,00	
ПУРГ - 1600 	19000	1200	267 624,00	
ПУРГ - 800-ЭK	10400	1100	511 412,00	
ПУРГ - 1000-ЭK	13000	1100	519 790,00	
ПУРГ - 1600-ЭK	19000	1200	550 234,00	
ПУРГ - 2500-ЭК	25000	1350	646 994,00	
Пункт газорегуляторный блочной конструкции (ПГБ)	
	Q= при  1,2МПа, м3/час	Цена	
ПГБ-100без узла учета расхода газа 	19000 м3/час	549 998,00	
ПГБ-100-СГ-00-06с СГ16-800 	10000 м3/час	669296,00	
ПГБ-100-СГ-07-13с СГ16-1000 	13000м3/час	674 960,00	
ПГБ-100-СГ-14-20с СГ16-1600 	19000м3/час	990 256,00	
ПГБ- 150   с узл. учета  расх. газа СГ16-1600	35000 м3/час	1 118 050,00	
ПГБ- 150  без узл. учета  расх. газа 	35000 м3/час	772 428,00	
ПГБ-50-СГ-ЭК с эл. корректором	5000м3/час	1 423 788,00	
ПГБ-50 без узла учета расх.газа 	5000м3/час	524 864,00	
ПГБ-50-СГ с узл. учета  расх. газа СГ16М-400 	5600 м3/час	619 618,00	
Транспортабельные котельные установки	
	кВт/ч	Гкал/ч	Отапливаемый обьём тыс.м3	Базовая стоимость	Цена с НДС	
					С ГВС и ХВП	С ГВС	С ХВП	
ТКУ-50	50	0,043	1,5	500 000,00	

Стоимость ТКУ рассчитывается  только по тех.заданию!
	
ТКУ-100	100	0,086	3,0	600 000,00		
ТКУ-160	160	0,138	4,8	620 000,00		
ТКУ-200	200	0,172	6,0	680 000,00		
ТКУ-300	300	0,258	9,0	850 000,00		
ТКУ-400	400	0,344	12,0	940 000,00		
ТКУ-500	500	0,43	15,0	1 070 000,00		
ТКУ-400Б	400	0,344	12,0	1 220 000,00		
ТКУ-640Б	640	0,55	19,8	1 490 000,00		
ТКУ-800Б	800	0,688	24,0	1 670  000,00		
ТКУ-1000Б	1000	0,86	30,0	1 998  000,00		
ТКУ от 480 до 4000 кВт выполняется по индивидуальным  проектам.	
	
Качество изготовления и безопасная эксплуатация котельных (ТКУ) изготавливаемых по типовым проектам подтверждается сертификатами соответствия и разрешениями Госгортехнадзора на изготовление и эксплуатацию на всей территории РФ.
Контактное лицо: Литвиненко Павел Алексеевич
Действует гибкая система скидок!!!

Пункты газорегуляторные шкафные	
Наименование	Регуляторы	Р вх, МПа	Р вых, МПа	Q м3/ч	Масса, кг	Цена	
ГРПШ-FE-10	FE-10	0.05-0.6	0.002-0.0002	9-15	18	8 968.00	
ГРПШ-FE-25	FE-25	0.05-0.6	0.002-0.0002	23-38	18	8 968.00	
Установка газорегуляторная шкафная	
	
Фильтры газовые
	Рвх,МПа	Q,м3/час	Цена			Рвх,МПа	Q,м3/час	Цена	
ФС-25	1,2	300	4 300,00		ФГКР-100	1,2	19000	26 314,00	
ФГ-32	1,2	1000	5 500,00		ФГ-100	1,2	20000	27430,00	
ФС-40	1,2	2000	6 600,00		ФГ-150	1,2	35000	53 974,00	
ФС-50	1,2	7000	8 968,00		ФВ-100	1,2	20000	17 200,00	
ФГКР-50	1,2	9000	15 812,00		ФВ-200	1,2	35000	24 500,00	
ФГС-50п	1,2	12500	6 726,00		ФГ-200	1,2	45000	77 812,00                                                                                                            	
ФГ-50С	1,6	8000	5 600,00			
ФГ-80	1,2	20000	26 465,00			
ФГКР-80	1,2	13000	18 408,00			

Магистральные подогреватели газа	
	Рвх,МПа	Цена	
ПГА-100	7,5	2 000 000,00	
ПГА-200	7,5	2 124 000,00	
МАРК-5	7,5	1 980 000,00	
МАРК-10	7,5	2 320 000,00	
МАРК-30	7,5	Дог.	
Счётчики газа турбинные	
	Qmax
м3/час	P max
кгс/см2	Ду, 
мм	Цена			Qmax
м3/час	P max
кгс/см2	Ду,
мм	Цена	
СГ-16мТ-100	10-100	16	50	30 178,00		СГ-16мТ-800	80-800	16	150	51 807,00	
СГ-16мТ-250	40-250	16	80	38 143,00		СГ-16мТ-1000	100-1000	16	150	56 097,00	
СГ-16мТ-400	40-400	16	100	46 114,00		СГ-16мТ-1600	160-1600	16	200	96 606,00	
СГ-16мТ-650	65-650	16	100	48 970,00		СГ-16мТ-2500	250-2500	16	200	102 311,00	
Измерительные комплексы для коммерческого учёта газа	
	Qmax
м3/час	P max
кгс/см2	Ду, 
мм	Цена			Qmax
м3/час	P max
кгс/см2	Ду,
мм	Цена	
СГ-ЭК-Т/100/1,6	10-100	16	50	111 533,00		СГ-ЭК-Т/800/1,6	80-800	16	150	143 086,00	
СГ-ЭК-Т/250/1,6	40-250	16	80	121 964,00		СГ-ЭК-Т/1000/1,6	100-1000	16	150	148 019,00	
СГ-ЭК-Т/400/1,6	40-400	16	100	133 351,00		СГ-ЭК-Т/1600/1,6	160-1600	16	200	200 777,00	
СГ-ЭК-Т/650/1,6	65-650	16	100	139 853,00		СГ-ЭК-Т/2500/1,6	250-2500	16	200	210 335,00	
Заслонки  дроссельные
	Р. мах, МПа	Цена			Р. мах, МПа	Цена	
ЗД-15	0,1	4 200,00		ЗД-125	0,1	8 900,00	
ЗД -20	0,1	4 400,00		ЗД-150	0,1	9 100,00	
ЗД -25	0,1	5 360,00		ЗД-175	0,1	9 420,00	
ЗД-32	0,1	6 000,00		ЗД-200	0,1	10 330,00	
ЗД-40	0,1	6 000,00		ЗД-250	0,1	13 930,00	
ЗД-50	0,1	6 200,00		ЗД-300	0,1	18 680,00	
ЗД-70	0,1	6 300,00		ЗД-350	0,1	25 260,00	
ЗД-80	0,1	6 420,00		ЗД-400	00,1	37 870,00	
ЗД-100	0,1	7 220,00		ЗД-500	00,1	39 200,00	

Контактное лицо: Литвиненко Павел Алексеевич

Система Автономного Контроля Загазованности Модернизированная с клапаном 
(КЗГЭМ-У) 
(аналог системы автоматического контроля загазованности)
	№	                                     Наименование    изделия 	Цена:	
1	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-3 DN 150 НД(система с диспетчеризацией котельной)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	55932	
2	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 150 НД (оксид углерода + природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	47436	
3	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 150 НД (оксид углерода)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	44250	
4	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-1 DN 150 НД (природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	38940	
5	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-3 DN 100 НД (система с диспетчеризацией котельной)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	30208	
6	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 100 НД(оксид углерода +природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	23541	
7	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 100 НД (оксид углерода)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	21004	
8	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-1 DN 100 НД (природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	15753	
9	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-3 DN 80 НД (система с диспетчеризацией котельной)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	30208	
10	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 80 НД (оксид углерода + природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	23541	
11	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 80 НД (оксид углерода)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	21004	
12	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-1 DN 80 НД (природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	15753	
13	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-3 DN 65 НД (система с диспетчеризацией котельной)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	24957	
14	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 65 НД (оксид углерода + природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	18290	
15	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 65 НД (оксид углерода)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	15340	
16	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-1 DN 65 НД ( природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	9735	
17	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-3 DN 50 НД (система с диспетчеризацией котельной)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	20650	
18	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 50 НД (оксид углерода + природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	14396	
19	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 50 НД (оксид углерода)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	11741	
20	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-1 DN 50 НД (природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	6667	
21	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-3 DN 40 НД (система с диспетчеризацией котельной)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	20178	
22	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 40 НД (оксид углерода + природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	14042	
23	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 40 НД (оксид углерода)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	11387	
24	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-1 DN 40 НД ( природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	6018	
25	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-3 DN 32 НД (система с диспетчеризацией котельной)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	20178	
26	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 32 НД (оксид углерода + природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	14042	
27	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 32 НД (оксид углерода)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	11387	
28	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-1 DN 32 НД (природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	6018	
29	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-3 DN 25 НД (система с диспетчеризацией котельной) (аналог системы автоматического контроля загазованности)	16343	
30	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 25 НД (оксид углерода + природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	9735	
31	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 25 НД (оксид углерода)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	7434	
32	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-1 DN 25 НД (природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	3186	
33	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 20 НД (оксид углерода + природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	9499	
34	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 20 НД (оксид углерода)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	7198	
35	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-1 DN 20 НД (природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	3009	
36	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 15 НД (оксид углерода + природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	9499	
37	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 DN 15 НД (оксид углерода)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	7198	
38	Система Автономного Контроля Загазованности-МК-1 DN 15 НД (природный газ)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	2950	
                                                Сигнализаторы загазованности
39	СЗ-1-1Д (Г) (сигнализатор загазованности природным газом дублирующий)	2832	
40	СЗ-1-2Д (Г) (сигнализатор загазованности природным газом с 2-мя порогами срабатывания)	4012	
41	СЗ-2-2Д (сигнализатор загазованности оксидом углерода)	6018	

Контактное лицо: Литвиненко Павел Алексеевич

                                           Дополнительная комплектация для Система Автономного Контроля Загазованности-МК

№	                                     Наименование    изделия 	Цена 	
1	Пульт контроля ПК	354	
2	Блок реле БР	649	
3	Блок Управления Клапаном БУК	1003	
4	Комплектация Система Автономного Контроля Загазованности-МК клапаном на среднее  давление (СД) газа 0,3 МПа (3кгс/см)(аналог системы автоматического контроля загазованности)	767	
5	Комплектация клапана КЗГЭМ-У и схемой  индикации положения (открыт/закрыт)	767	
6	Комплектация Блоком Защиты Котельной БЗК-8 для Система Автономного Контроля Загазованности-МК на 8 каналов	7139	
7	Комплектация Блоком Защиты Котельной БЗК-12 для Система Автономного Контроля Загазованности-МК на 12 каналов	8437	
8	Комплектация Блоком Защиты Котельной БЗК-16  для Система Автономного Контроля Загазованности-МК на 16 каналов	9735	
9	Пульт Диспетчерский Сигнальный ПДС для Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2	2655	
10	Комплектация Система Автономного Контроля Загазованности-МК с двумя порогами срабатывания СЗ-1-2Д (Г)	1180	
11	Блок Сигнализации и Управления БСУ	5074	
12	Кабель соединительный  для клапана (10м)	295	
13	Кабель соединительный для блока (10 м)	295	
 
Обозначения:
-КЗГЭМ-У – клапан запорный газовый электромагнитный унифицированный;
-ДУ – Диаметр Условного прохода;
-НД – низкое давление;
-СД – среднее давление;

Примечание:
1.ПК - диспетчерский пульт для сигнализаторов СЗ-1 и СЗ-2
2.БУК - блок для управления клапаном КЗГЭМ-У
3.БР - исполнительный коммутационный блок для сигнализаторов СЗ-1 и СЗ-2
4.Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 (аналог системы автоматического контроля загазованности) DN 100 НД (оксид углерода + природный газ) включает в себя: электромагнитный клапан КЗГЭМ-У диаметром условного прохода (DN) 100мм; рабочее давление газа до 5 кПа (Низкое давление)-1 шт; Блок Сигнализации и Управления БСУ – 1 шт; сигнализатор СЗ-1-1Д –1 шт; сигнализатор СЗ-2-2Д – 1  шт;
5.Система Автономного Контроля Загазованности-МК-1 (аналог системы автоматического контроля загазованности) DN 100 (природный газ) включает в себя КЗГЭМ-У+СЗ-1-1Д;
6.Система Автономного Контроля Загазованности-МК-2 (аналог системы автоматического контроля загазованности) DN 100 (оксид углерода) включает в себя КЗГЭМ-У+СЗ-2-2Д+БСУ;
7.Система Автономного Контроля Загазованности-МК-3 (аналог системы автоматического контроля загазованности) DN 100 ( с диспетчеризацией котельной ) включает в себя КЗГЭМ-УИ+СЗ-1-1Д+СЗ-2-2Д+БЗК-16К;
8.БЗК включает в себя  Блок Сигнализации и Управления Котельной  БС-УК+ Пульт Диспетчерский ПД;

Контактное лицо: Литвиненко Павел Алексеевич

Действует гибкая система скидок!!!

	
Тип КТЗ 	Тип TGSA 	Цена КТЗ с НДС	Цена TGSA с НДС	
Резьбов. соединение внутр-наружн (внутр-внутр) 			
КТЗ 001-15(-01)* 
КТЗ 001-20(-01)*
КТЗ 001-25(-01)*
КТЗ 001-32(-01)*
КТЗ 001-40(-01)*
КТЗ 001-50(-01)*	–
КТЗ (TGSA)-020(-01)*
КТЗ (TGSA)-025(-01)*
–
–
–	302,00
415,95
499,73
1365,26
1476,77
4875,17	
518,02
621,86

	
КТЗ совмещённый с шаровым краном 			
–
КТЗ 001-15-КШ	K84-TA-015-Rp1/2
–	-
342,00#	25,00 у.е
	
Фланцевое соединение 			
–
–
КТЗ 001-50-Ф
КТЗ 001-65-Ф
КТЗ 001-80-Ф
КТЗ 001-100-Ф
–
КТЗ 001-150-Ф
КТЗ 001-200-Ф	КТЗ (TGSA)-032-16
КТЗ (TGSA)-040-16
–
–
–
–
КТЗ (TGSA)-125-16
–
–	

5 292,00
17 349,00
25 873,00
36 919,00

47 158,00
49 800,00	200,00 у.е.
214,00 у.е.

2 900,00 у.е.

Межфланцевое соединение 			
КТЗ 001-800-МФ
КТЗ 001-100-МФ
КТЗ 001-150-МФ 
КТЗ 001-200-МФ
КТЗ 001-300-МФ
КТЗ 001-400-МФ
КТЗ 001-500-МФ	–
–
–
–
–
–
–	19 399,00
27 689,00
37 349,00
37 379,00
По запросу
По запросу
По запросу	

	
* Цифры в скобках обозначают присоединение КТЗ резьбой «внутренняя-внутренняя».
1 у.е равен 1евро по курсу ЦБ России на день оплаты
299-72 # - цена снижена с целью ознакомления рынка с новой продукцией

Действует гибкая система скидок!!!

Контактное лицо: Литвиненко Павел Алексеевич